## PTO
PRESUPUESTO GENERAL
ÍTEM | ÍTEM |  | UND | CANT | V. UNIT | V. TOTAL
1 | 1. | PRELIMINARES
1.01 | 1.05 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 37.82
1.02 | 1.1 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.) | M2 | 70.02
1.03 | 1.16 | DESMONTE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | ML | 91.89
1.04 | 1.16 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 84.71
SUBTOTAL PRELIMINARES
2 | 2. | CIMENTACIÓN
2.01 | 2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 135.72
2.02 | 2.02 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 274.15
2.03 | 2.03 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 57.61
2.04 | 2.04 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 4.94
2.05 | NP 3 | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 111.58
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
3 | 3. | ACERO DE REFUERZO
3.01 | 2.05 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 3539.62
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4 | 4. | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
4.01 | 4.01 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. | M2 | 6.76
4.02 | 4.02 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. | M2 | 484.27
4.03 | 4.03 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1272.43
4.04 | 4.04 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 3039.33
4.05 | NP 6 | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 7.84
4.06 | NP 71 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 4.96
4.07 | NP 92 | PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 (ANCHOS MENORES A 0.50 M.) | ML | 1479.12
4.08 | NP 17 | ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. | M2 | 950.18
4.09 | NP 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES. | M2 | 48.7
4.1 | 4.05 | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | ML | 47.06
4.11 | NP 110 | ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. PARA ESCALERA | ML | 90.28
4.12 | NP 110 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | M2 | 16.59
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
5 | 5. | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | 5.01 | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 21 MPa (3000 PSI) | M2 | 703.67
5.02 | 5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1416.22
5.03 | 5.03 | ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). INCLUYE SELLADOR | M2 | 430.74
5.04 | 5.04 | PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO). | M2 | 157.82
5.05 | 5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MADERA MDF H=7.00-8.00 CM COLOR A ELECCIÓN | ML | 325.4
5.06 | 5.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN DE MADERA CEDROS CAQUETA O SIMILAR A= 15 CM | ML | 42.37
5.07 | 5.08 | GRES DE ALFA REF: SAHARA BEIGE (COCINA) | M2 | 102.02
5.08 | 5.09 | MEDIA CAÑA REF ZAHARA (COCINA) | ML | 81.02
5.09 | 5.04 | ENCHAPE PARED REF. ASTRO COLOR BLANCO O SIMILAR | M2 | 392.38
5.1 | 5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO REF. SERENE O SIMILAR | M2 | 226.58
5.11 | 5.1 | ENCHAPE PISO PORCELANATO REF. WEST GRIS CLARO O SIMILAR | M2 | 46.07
5.12 | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ EN ALUMINIO PARA ESCALERA | ML | 41.48
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES
6 | 6. | CUBIERTAS
6.01 | 6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC | M2 | 399.85
6.02 | 6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 2938.58
6.03 | NP 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ML | 126.98
SUBTOTAL CUBIERTAS
7 | 7. | CARPINTERÍA METÁLICA
7.01 | 7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN SOLIDO FENOLICO COMPACTO 12MM. SOPORTADAS A MURO Y PISO. INCLUYE SOPORTERIA Y HERRAJES | M2 | 24.64
7.02 | 7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO O PERSIANA) | M2 | 21.33
7.03 | 7.05 | CUBIERTA DE ACCESO, MARQUESINA VIDRIO TEMPLADO | M2 | 48.88
7.04 | 7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). SEGÚN DISEÑO | M2 | 35.57
7.05 | 7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD INCOLORO 3+3. Y HERRAJES). SEGÚN DISEÑO | M2 | 121.98
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA
8 | 8 | CARPINTERÍA MADERA
8.01 | 8.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN | M2 | 60.65
SUBTOTAL CARPINTERÍA MADERA
9 | 9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRAINCENDIOS
CAP 9.1. REDES DE ABASTECIMIENTO
9.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND | 14
9.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. | UND | 2
9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P. | UND | 9
9.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2" | UND | 4
9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 3/4" | UND | 1
9.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 11.1
9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 18.27
9.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 8.19
9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 19.51
9.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 32.63
9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 62.63
9.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2" | ML | 4.39
9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 3/4" | ML | 16.77
9.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. | UND | 2
9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 3
9.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/4" T.P. | UND | 3
9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P. | UND | 2
9.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 1
9.19 |  | Suministro e instalación de Calentador de agua a gas natural Therm de Paso 18 litros Tiro Forzado - Tipo B2. Eficiencia energética 4 Sistemas de seguridad. Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas. Uso continuo ilimitado - sin auto apagado. Incluye ducto de evacuación y cinta de aluminio para evitar fugas de gases de la combustión. Alto: 57,5 cm. Frente: 36,5 cm. Profundidad: 14,8 cm. Peso: 15 Kilos. Tipo BOSCH o equivalente. | UND | 1
9.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 1" | UND | 1
CAP 9.2. REDES DE DESAGÜES
9.21 |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 4
9.22 |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | UND | 19
9.23 |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3" | UND | 3
9.24 |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" | UND | 22
9.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" AGUAS LLUVIAS | ML | 63
9.26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 117.19
9.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2" VENTILACION | ML | 7
9.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" VENTILACION | ML | 3.5
9.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. | ML | 26.54
9.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. | ML | 50.06
9.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ML | 49.25
9.32 |  | TRAMPA DE GRASAS PLASTICA CAP. 250 Lts. ( Incluye excavación, accesorios de instalación, relleno en recebo y tapa) Según detalle | UND | 1
9.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". | UND | 4
9.34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 3" X 3" X 2". | UND | 6
9.35 |  | REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE 100cm x 20cm Sosco de 2" | UND | 3
9.36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | ML | 30
9.37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4" | UND | 11
CAP 9.3. SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS
9.38 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1" | ML | 217.2
9.39 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1 1/2" | ML | 29.84
9.4 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2" | ML | 38.89
9.41 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2 1/2" | ML | 21.7
9.42 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 3" | ML | 62.39
9.43 |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 4" | ML | 69.58
9.44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE ½". INCLUYE APARATO | UND | 95
9.45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2 | UND | 1
9.46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III | UND | 5
9.47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO | UND | 2
9.48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 1" ACERO AL CARBONO | UND | 1
9.49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PAD CLASE 200 PN 16 160mm, INCLUYE UNIONES POR TERMOFUSION Y ACCESORIOS | ML | 66.21
9.5 |  | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipo contra incendio IHM UL/FM (incluye bomba, motor, tablero de control y accesorios). Bomba principal centrifuga de eje horizontal, de carcaza partida de una etapa, motor diesel aprobada UL/FM, según requisitos NFPA 20 diseñada para entregar el 150% del caudal de diseño de 750GPM cuando opera a 152 PSI, incluye motor diesel, capacitado para entregar 120 HP, Incluye tablero de control, sistema de combustible de 105 galones netos, válvula de alivio de 3", cono de desperdicio de 3x 5", exosto , cabezal de pruebas, manómetro seco de descarga, válvula automática desaireadora 2", pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento. Incluye equipo de bombeo jockey vertical en línea multietapas (con tablero de control) , accionada por motor eléctrico de 4HP, , caudal de 25 GPM y cabeza de 162 psi. | UND | 1
9.51 |  | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua en acero, de 86.39 m3., diámetro útil de 5m y altura útil de 4.40m, requiere cumplimiento de NFPA 22, deberá contar como mínimo, con escalera, tapa de acceso superior e inferior, nivel de agua, placa antivortice, y todo lo necesaria para su correcto funcionamiento. | UND | 1
9.52 |  | Suministro e instalacion cabezal de descarga de 750 GPM | UND | 1
9.53 |  | CONEXIÓN HIDRAULICA BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS , INCLUYE TUBERIA RANURADA 6", ACCESORIOS DE CONEXIÓN, VALVULAS, CHEQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION (CONEXIÓN DESDE SALIDA A TANQUE HASTA ENTREGA A TUBERIA EN POLIETILENO, INCLUYENDO RETORNO A TANQUE) | UND | 1
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRAINCENDIOS
10 | 10 | RED A GAS
10.01 | 10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE ÚNICA ETAPA. NO INCLUYE MEDIDOR G 10.0 | UND | 1
10.02 | 10.02 | PUNTO INTERNO GAS 1/2" - 3/4" INCLUYE VALVULA DE CORTE Y ACCESORIOS | UND | 18
10.03 | 10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 1" | ML | 38.06
SUBTOTAL RED A GAS
11 | 11 | REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES
11.01 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE | ML | 124
11.02 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2 AWG EN COBRE | ML | 31
11.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB). | ML | 31
11.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") | ML | 48
11.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") | UN | 25
TABLEROS DE DISTRIBUCION
11.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
11.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
11.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. | UN | 1
11.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 100-150 AMP. | UN | 2
11.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 40 AMP. | UN | 1
11.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 40 AMP. | UN | 1
11.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 40 AMP. | UN | 1
11.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP. | UN | 60
DISTRIBUCION ELECTRICA GENERAL
11.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 94
11.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 24
11.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO SCH 40 1/2 " | UND | 120
11.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 20
11.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 20
11.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | UND | 1
11.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 1
11.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | UND | 1
11.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 3
11.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° | UND | 9
11.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 23
11.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE DE PISO MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 9
LUMINARIAS
11.26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W | UND | 71
11.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W | UND | 4
11.28 |  | SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W | UND | 69
11.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W | UND | 26
11.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LED BALA JUPITER 35W | UND | 25
11.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA DE EMERGENCIA | UND | 5
VOZ Y DATOS
11.32 |  | SUMINISTREO E INSTALACION UPS BIFASICA 10KVA | UND | 1
11.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1 .5 M | UND | 1
11.34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | UND | 2
11.35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 25 CM X 25 CM | UND | 2
11.36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM X 100 MM | ML | 80
11.37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TUBOS CON CAJA DE EMPALMES DESDE BANDEJA PORTACABLES | UND | 9
11.38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL UNIVERSAL PARA BANDEJA PORTACABLE | UND | 4
11.39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 8 CM X 4 CM CON DIVISIOR. | ML | 61
11.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO INTERIOR PARA CANALETA METÁLICA | UND | 6
11.41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EXTERIOR TAPA PARA CANALETA METÁLICA | UND | 1
11.42 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL SENCILLO UNIVERSAL PARA CANALETA METÁLICA | UND | 23
11.43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS EN TUBERÍA PVC 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UND | 10
11.44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS PARA CANALETA METÁLICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UND | 24
11.45 |  | SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 495
11.46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 2 M | UND | 34
SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS
11.47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 1
11.48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 41
11.49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO 24 VDC, CANDELAS FIJAS 15/75 CD, MONITOR DE PARED ROJO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 15
11.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO LSZH No. 16 Y EJEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 11
11.51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO CON RADIO DE ALCANCE DE 9 METROS. | UND | 40
11.52 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR TÉRMICO CON RADIO DE ALCANDE DE 7 METROS. | UND | 1
11.53 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL, COMPATIBLE CON PANEL DE CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER. | UND | 11
11.54 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, CANDELAS FIJAS 75/15 CD | UND | 15
11.55 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" | ML | 45
11.56 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" | ML | 75
11.57 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" | ML | 184
SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES
12 | 12 | PINTURA Y CIELO RASOS
12.01 | 12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" | M2 | 46.33
12.02 | 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" | M2 | 453.7
12.03 | 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM. | M2 | 111.64
12.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS | M2 | 157.97
12.05 | 12.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA | M2 | 709.13
12.06 | 12.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 964.2508
12.07 | 12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS | M2 | 741.9843
12.08 | 12.06 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 3039.33
12.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECOWOOD H150 0.15M*0.05M SEPARACIONENTRE EJES 0.15M INCLUYE SOPORTES DE FIJACION | M2 | 119.41
12.1 | NP 116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 183.04
12.11 | NP 116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 694.12
12.12 | 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y MUROS EN PANEL WPC INTERIOR COLOR A ELECCION | Und | 108.25
12.13 | 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO MODULAR 60 X 60 O SIMILAR | M2 | 36
SUBTOTAL PINTURA Y CIELO RASOS
13 | 13 | APARATOS SANITARIOS
13.01 | 13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO | Und | 8
13.02 | 13.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 8.5888
13.03 | 13.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL | Und | 9
13.04 | 13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) | Und | 1
13.05 | 13.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | Und | 8
13.06 | 13.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | Und | 5
13.07 | NP 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN MADERA CEDRO MACHO | ML | 6.3
13.08 | NP 106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS) | UND | 1
13.09 | 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE | Und | 5
13.1 | NP 120 | SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH | UND | 8
13.11 | NP 122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12" (PARA BAÑOS) | UND | 2
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS
14 | 14 | EQUIPOS ESPECIALES Y CERRADURAS
14.01 | 14.01 | PLATAFORMA SALVA ESCALERAS 1 PERS - 225 Kg - 2 PARADAS | Und | 1
14.02 | 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL | Und | 14
14.03 | 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO BARRA ANTIPANICO DOBLE YALE REF EIFFEL O SIMILAR | Und | 3
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES Y CERRADURAS
15 | 15 | OBRAS EXTERIORES
15.01 | 15.01 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) e= 15 cm | M2 | 32.2828
15.02 | 15.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80 | ML | 84.48
15.03 | 15.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) | M2 | 327.97
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES
16 | 16 | OTROS
16.01 | NP 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR. | M2 | 26.74
16.02 | NP 125 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA | KG | 3420.4396
16.03 | NP 66 | CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. | ML | 291.77
16.04 |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO DE MARMOL ANCHO HASTA 60 CM | ML | 7.19
16.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES CON PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA). | M2 | 24.9425
16.06 | NP 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ECOROOF 37 UPVC 2.5 MM. BLANCO 1.07 M. | ML | 15.16
16.07 | NP 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN" | ML | 146
16.08 | NP 53 | ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS | M2 | 1177.26
16.09 | NP 53 | CONEXIÓN PARCIAL PRINCIPAL RED ELECTRICA CEMPRENDE A SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE PERFORACION MANUAL MUROS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, MEDIDOR TRIFASICO Y GABINETE | UND | 1
16.1 | NP 53 | CONEXIÓN RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A RED PRINCIPAL EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE TUBERIAS, PERFORACION MANUAL MUROS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN | UND | 1
16.11 |  | CONEXIÓN RED SANITARIA Y/O PLUVIAL A RED PRINCIPAL EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE TUBERIAS, PERFORACION MANUAL MUROS | UND | 2
16.12 | NP 53 | ANCLAJE EPOXICO BARRAS DE ACERO 1/2"- 5/8" | UND | 32
SUBTOTAL OTROS
TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) | TOTAL COSTOS DIRECTOS (C)
1. ADMINISTRACIÓN 10 % | 1. ADMINISTRACIÓN 10 % |  | 10%
2. IMPREVISTOS 2 % | 2. IMPREVISTOS 2 % |  | 2%
3. UTILIDAD 5 % | 3. UTILIDAD 5 % |  | 5%
4. IVA SOBRE UTILIDAD 19 % | 4. IVA SOBRE UTILIDAD 19 % |  | 19%
5. CERTIFICACION RETIE | 4. IVA SOBRE UTILIDAD 19 %
6. CERTIFICACION RETILAP | 4. IVA SOBRE UTILIDAD 19 %
7. CERTIFICACION RITEL (CERTIFICACION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES) | 4. IVA SOBRE UTILIDAD 19 %
8. COSTOS DE LICENCIAMIENTO Y/O TRAMITES (MONTO SUJETO A NECESIDAD DEBIDAMENTE SOPORTADO)
9. EVALUACION DE REDES ELECTRICAS ACTUALES Y ORGANIZACIÓN DE PARCIALES ACTUALES EN CARCAMOS DE PASO ARCHIVO |  |  |  | 35985.9888
10. TRAMITE ACTUALIZACION O CREACION DE MATRICULAS SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL COSTO PROYECTO